## 数据日表
湖北省自动站数据日表（2026年06月10日）
序号 | 自动站名称 | 所在地市 | 监测时间 | 水质类别 | 水质目标 | 是否达标 | 溶解氧 | 总氮(mg/L) | 电导率 | 总磷(mg/L) | 水温 | 高锰酸盐指数(mg/L) | PH值 | 浊度 | 氨氮(mg/L) | 超标因子
1 | 汉南村 | 仙桃市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.6 | 0.48 | 251.8 | 0.016 | 24.8 | 1.8 | 7.7 | 8 | 0.016 | 不超标
2 | 东湾桥 | 十堰市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.7 | 1 | 257.6 | 0.045 | 24.8 | 3.5 | 7.7 | 18.5 | 0.075 | 不超标
3 | 五龙泉 | 十堰市 | 2026-06-10 | V类 | III类 | 否 | 1.2 | 3.32 | 385.4 | 0.374 | 26.7 | 11 | 8.6 | 140.1 | 1.087 | 溶解氧、高锰酸盐指数
4 | 剑河口 | 十堰市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 6.1 | 1.13 | 320.4 | 0.098 | 26.9 | 6 | 8 | 17 | 0.594 | 化学需氧量
5 | 坝上中 | 十堰市 | 2026-06-10 | V类 | III类 | 否 | 2.9 | 3.4 | 542.6 | 0.48 | 25.6 | 6.9 | 7.2 | 135.9 | 2.2 | 总磷、氨氮
6 | 天河口 | 十堰市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.2 | 1.18 | 280.2 | 0.08 | 25.9 | 2.6 | 8 | 9.1 | 0.128 | 不超标
7 | 夹河口 | 十堰市 | 2026-06-10 | V类 | II类 | 否 | 3.4 | 2.73 | 631.3 | 0.48 | 24.9 | 8.8 | 8.2 | 136.3 | 2.2 | 氨氮、总磷
8 | 孙家湾 | 十堰市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.1 | 0.58 | 198.6 | 0.087 | 24 | 2.2 | 7 | 16.6 | 0.092 | 不超标
9 | 泗河口 | 十堰市 | 2026-06-10 | 劣V类 | II类 | 否 | 2.5 | 6.26 | 817 | 0.8 | 26.6 | 14 | 7.1 | 157.2 | 2.397 | 化学需氧量、总磷
10 | 浪河口 | 十堰市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.6 | 0.28 | 229.3 | 0.011 | 22.6 | 2.1 | 8.1 | 3.7 | 0.058 | 不超标
11 | 潘口水库坝上 | 十堰市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.8 | 1.29 | 292.1 | 0.154 | 26.5 | 6 | 7.2 | 21.5 | 0.118 | 高锰酸盐指数
12 | 焦家院 | 十堰市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.7 | 1.11 | 364.9 | 0.113 | 25 | 6 | 8.2 | 18.5 | 0.229 | 高锰酸盐指数
13 | 玉皇滩 | 十堰市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6 | 1.13 | 181.8 | 0.064 | 23.9 | 3.1 | 7.6 | 4.9 | 0.067 | 不超标
14 | 王河电站 | 十堰市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 4.4 | 1.62 | 405.9 | 0.32 | 25.5 | 8.5 | 7.8 | 40.9 | 0.878 | 化学需氧量、总磷
15 | 神定河口 | 十堰市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.3 | 0.61 | 307.1 | 0.054 | 25.3 | 3.3 | 7.9 | 8.6 | 0.182 | 不超标
16 | 陈家坡 | 十堰市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.3 | 1.18 | 337.2 | 0.179 | 25 | 6 | 7.6 | 9.3 | 0.319 | 高锰酸盐指数
17 | 黄龙滩水库 | 十堰市 | 2026-06-10 | 劣V类 | III类 | 否 | 0.3 | 5.14 | 587.9 | 0.623 | 25.2 | 8.1 | 7.6 | 172.4 | 2.37 | 溶解氧
18 | 咸宁湖心 | 咸宁市 | 2026-06-10 | I类 | III类 | 是 | 8.2 | 0.25 | 203.8 | 0.025 | 23.5 | 1.9 | 7.8 | 1.1 | 0.054 | 不超标
19 | 富水水库 | 咸宁市 | 2026-06-10 | I类 | III类 | 是 | 8.1 | 0.23 | 158.6 | 0.039 | 23.5 | 1.5 | 7.9 | 1.8 | 0.075 | 不超标
20 | 洪下水文站 | 咸宁市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.5 | 0.68 | 275.6 | 0.085 | 24.6 | 2 | 7.5 | 7.1 | 0.074 | 不超标
21 | 窑嘴大桥 | 咸宁市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 5.3 | 1.82 | 438.1 | 0.32 | 27.1 | 8.5 | 7.1 | 63.7 | 0.588 | 化学需氧量、总磷
22 | 陆溪口 | 咸宁市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 4.4 | 1.07 | 230.8 | 0.132 | 23.7 | 5.7 | 7.1 | 24.7 | 0.358 | 溶解氧
23 | 岳口 | 天门市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.3 | 0.5 | 220.3 | 0.036 | 23.9 | 2.7 | 7.9 | 4.4 | 0.041 | 不超标
24 | 拖市 | 天门市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.1 | 0.96 | 262.8 | 0.068 | 25.3 | 3.7 | 7.8 | 14.1 | 0.115 | 不超标
25 | 罗汉闸 | 天门市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.9 | 0.21 | 205.4 | 0.026 | 23.8 | 1.9 | 7.2 | 4.1 | 0.077 | 不超标
26 | 垌冢桥 | 孝感市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.9 | 1.68 | 278.2 | 0.163 | 26.5 | 6 | 7.1 | 31.7 | 0.219 | 高锰酸盐指数
27 | 大悟河口 | 孝感市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.1 | 0.9 | 276.7 | 0.07 | 24.3 | 1.9 | 8.3 | 18.6 | 0.214 | 不超标
28 | 孝感河口大桥 | 孝感市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.8 | 0.44 | 162.9 | 0.037 | 25 | 2.3 | 7.4 | 8.6 | 0.04 | 不超标
29 | 孝昌王店 | 孝感市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6 | 0.86 | 194.2 | 0.03 | 26 | 1.9 | 7.6 | 8 | 0.223 | 不超标
30 | 安陆桑树 | 孝感市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.3 | 1.55 | 374.4 | 0.2 | 25.7 | 5.4 | 7.9 | 31.5 | 0.247 | 总磷
31 | 小河 | 孝感市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.4 | 1.19 | 292.2 | 0.048 | 25.5 | 3.4 | 8 | 15.7 | 0.046 | 不超标
32 | 平林 | 孝感市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.9 | 1.75 | 328.9 | 0.061 | 24.8 | 6 | 7.6 | 25.2 | 0.314 | 高锰酸盐指数
33 | 应城公路桥 | 孝感市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.8 | 0.49 | 232.8 | 0.03 | 22.7 | 1.6 | 7.2 | 8.1 | 0.038 | 不超标
34 | 新沟闸 | 孝感市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.4 | 0.53 | 171 | 0.029 | 23.3 | 1.7 | 7 | 11.2 | 0.05 | 不超标
35 | 田店泵站 | 孝感市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.6 | 1.09 | 288.9 | 0.032 | 24.3 | 3.5 | 8.2 | 10.5 | 0.038 | 不超标
36 | 隔蒲桥 | 孝感市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.6 | 0.8 | 229 | 0.052 | 24.2 | 3.6 | 7.3 | 10.8 | 0.133 | 不超标
37 | 鲢鱼地泵站 | 孝感市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.7 | 0.4 | 174 | 0.025 | 23.7 | 1.8 | 8.1 | 3.7 | 0.05 | 不超标
38 | 两河口(草埠湖） | 宜昌市 | 2026-06-10 | 劣V类 | II类 | 否 | 0.3 | 5.3 | 741.4 | 0.8 | 25.3 | 12.9 | 7.6 | 93.4 | 1.697 | 溶解氧、总磷
39 | 云池（白洋） | 宜昌市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.4 | 0.9 | 303.6 | 0.041 | 24.7 | 3 | 8.4 | 15.7 | 0.043 | 不超标
40 | 南津关 | 宜昌市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.6 | 0.36 | 248.4 | 0.034 | 23.5 | 1.2 | 8.2 | 4.9 | 0.055 | 不超标
41 | 桅杆坪 | 宜昌市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.3 | 0.93 | 246.1 | 0.076 | 25.2 | 2 | 8.3 | 14.4 | 0.079 | 不超标
42 | 清江大桥 | 宜昌市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.2 | 0.91 | 238.6 | 0.2 | 25.2 | 5.6 | 7.4 | 14.3 | 0.224 | 总磷
43 | 白石港 | 宜昌市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.8 | 0.31 | 168.4 | 0.016 | 22.5 | 1.2 | 7.2 | 6.3 | 0.012 | 不超标
44 | 铁路大桥（小桂林） | 宜昌市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 2.4 | 2.71 | 351.6 | 0.32 | 27.1 | 6.8 | 7 | 38 | 0.482 | 总磷、溶解氧
45 | 长沙坝 | 宜昌市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.7 | 0.33 | 213.5 | 0.025 | 24.1 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | 0.056 | 不超标
46 | 隔河岩水库坝上 | 宜昌市 | 2026-06-10 | III类 | III类 | 是 | 6.4 | 1.32 | 344.5 | 0.08 | 24.9 | 5.7 | 8 | 33.3 | 0.465 | 不超标
47 | 马渡河 | 宜昌市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.9 | 1.18 | 313.4 | 0.086 | 24.8 | 2.6 | 7.1 | 8.2 | 0.192 | 不超标
48 | 乐坪桥 | 恩施州 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.5 | 0.5 | 300.3 | 0.048 | 23.6 | 2 | 8.4 | 10.3 | 0.091 | 不超标
49 | 周家坝 | 恩施州 | 2026-06-10 | V类 | II类 | 否 | 1.2 | 3.83 | 474.1 | 0.229 | 28.7 | 8.2 | 8.8 | 141.1 | 1.694 | 溶解氧
50 | 培石 | 恩施州 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.1 | 0.67 | 277.7 | 0.048 | 23.2 | 1.6 | 8.2 | 7.4 | 0.195 | 不超标
51 | 恩施大沙坝 | 恩施州 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.7 | 0.89 | 228.9 | 0.034 | 24.9 | 2.3 | 7.5 | 8.3 | 0.154 | 不超标
52 | 江口村 | 恩施州 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.1 | 0.56 | 304.2 | 0.031 | 24 | 3.2 | 7.9 | 5.1 | 0.228 | 不超标
53 | 清水湖渡口 | 恩施州 | 2026-06-10 | V类 | II类 | 否 | 3.5 | 3.9 | 590.3 | 0.235 | 26.4 | 11 | 7.6 | 62.6 | 2.2 | 氨氮、高锰酸盐指数
54 | 百福司镇 | 恩施州 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 6.1 | 1.01 | 341.1 | 0.2 | 25.1 | 5.2 | 7.5 | 31.1 | 0.344 | 总磷
55 | 长滩 | 恩施州 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.1 | 0.38 | 207.6 | 0.011 | 24.2 | 2.5 | 8.1 | 8.2 | 0.01 | 不超标
56 | 长顺乡 | 恩施州 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.3 | 1.14 | 271.1 | 0.035 | 25 | 2 | 7.3 | 13.5 | 0.245 | 不超标
57 | 雪照河 | 恩施州 | 2026-06-10 | V类 | II类 | 否 | 2.8 | 3.51 | 490.7 | 0.303 | 26.7 | 11 | 7.1 | 139.7 | 2.2 | 高锰酸盐指数、氨氮
58 | 黄腊石 | 恩施州 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 3.8 | 2.73 | 327.5 | 0.32 | 27 | 5.6 | 7.9 | 79.6 | 1.179 | 总磷
59 | 冯集 | 武汉市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.8 | 1.53 | 311.9 | 0.2 | 25 | 5.8 | 7.6 | 15.9 | 0.108 | 总磷
60 | 太平沙 | 武汉市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.1 | 0.42 | 241.2 | 0.024 | 23.7 | 2.4 | 7.2 | 5.6 | 0.037 | 不超标
61 | 宗关 | 武汉市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.8 | 0.9 | 304.4 | 0.072 | 25.1 | 1.7 | 7.9 | 14 | 0.193 | 不超标
62 | 朱家河口 | 武汉市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.8 | 0.56 | 165.7 | 0.038 | 24 | 2 | 7.5 | 5.4 | 0.079 | 不超标
63 | 杨泗港 | 武汉市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 6.4 | 1.18 | 359.1 | 0.059 | 25.8 | 6 | 8.5 | 22.5 | 0.247 | 高锰酸盐指数
64 | 江夏湖心 | 武汉市 | 2026-06-10 | II类 | III类 | 是 | 6.8 | 0.75 | 311.3 | 0.023 | 24.6 | 2.5 | 8.3 | 4.4 | 0.04 | 不超标
65 | 港洲村 | 武汉市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 6.2 | 1.5 | 281.2 | 0.2 | 25.5 | 3.6 | 7.1 | 30.3 | 0.168 | 总磷
66 | 滠口 | 武汉市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.4 | 0.49 | 219.1 | 0.034 | 23.3 | 2.6 | 7.9 | 5.7 | 0.052 | 不超标
67 | 牛山湖湖心 | 武汉市 | 2026-06-10 | V类 | III类 | 否 | 3.9 | 2.64 | 602.7 | 0.262 | 27.3 | 9.8 | 6.8 | 147.2 | 2.2 | 氨氮
68 | 西梁子湖南北嘴 | 武汉市 | 2026-06-10 | I类 | III类 | 是 | 7.9 | 0.55 | 174.3 | 0.035 | 23.1 | 1.1 | 8.1 | 1.8 | 0.012 | 不超标
69 | 西梁子湖湖北 | 武汉市 | 2026-06-10 | II类 | III类 | 是 | 6.5 | 1.03 | 218.8 | 0.047 | 25.7 | 3.6 | 7.1 | 9.5 | 0.065 | 不超标
70 | 西梁子湖湖南 | 武汉市 | 2026-06-10 | II类 | III类 | 是 | 6 | 0.72 | 255.8 | 0.029 | 25.9 | 2.4 | 8 | 18.7 | 0.219 | 不超标
71 | 郭玉 | 武汉市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.2 | 0.85 | 222.1 | 0.042 | 25.5 | 2.6 | 7.7 | 7.3 | 0.128 | 不超标
72 | 金水闸 | 武汉市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 2.4 | 2.85 | 274 | 0.123 | 24.3 | 8.5 | 8.2 | 33.3 | 0.839 | 化学需氧量、溶解氧
73 | 黄陵大桥 | 武汉市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.7 | 1.42 | 322.6 | 0.127 | 26.4 | 6 | 7.4 | 29.2 | 0.555 | 高锰酸盐指数
74 | 龙口 | 武汉市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.4 | 0.52 | 215.7 | 0.074 | 26 | 3 | 7.8 | 10.9 | 0.25 | 不超标
75 | 潜江大桥 | 潜江市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 6.4 | 1.18 | 255 | 0.158 | 25.9 | 6 | 7.5 | 25.7 | 0.39 | 化学需氧量
76 | 运粮湖同心队 | 潜江市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7 | 0.71 | 192.3 | 0.049 | 24.5 | 3.4 | 7.5 | 19.9 | 0.235 | 不超标
77 | 阳日湾 | 神农架林区 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 6.4 | 1.39 | 309.4 | 0.17 | 25.4 | 4.2 | 7.9 | 31.9 | 0.8 | 氨氮
78 | 乌溪沟 | 荆州市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.4 | 0.96 | 195.6 | 0.063 | 23.1 | 1.8 | 8.1 | 15 | 0.107 | 不超标
79 | 官垱 | 荆州市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 4.4 | 2.31 | 291.9 | 0.237 | 27.3 | 8.5 | 7.3 | 59.2 | 1.033 | 化学需氧量、高锰酸盐指数
80 | 康家岗 | 荆州市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 2.4 | 2.2 | 374 | 0.32 | 27.6 | 6.5 | 8.1 | 43.9 | 0.644 | 溶解氧、总磷
81 | 排水闸 | 荆州市 | 2026-06-10 | 劣V类 | III类 | 否 | 2.3 | 7 | 896.5 | 0.8 | 29.6 | 14 | 7.8 | 153.6 | 3.314 | 高锰酸盐指数、总磷
82 | 新刘家台 | 荆州市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 4 | 2.82 | 383 | 0.32 | 25.6 | 5.8 | 7.1 | 78.8 | 1.3 | 氨氮、总磷
83 | 新河村 | 荆州市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 4.4 | 1.31 | 359 | 0.131 | 24 | 3.7 | 8.4 | 10.7 | 0.308 | 溶解氧
84 | 新滩 | 荆州市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8 | 0.52 | 207.7 | 0.015 | 22.9 | 1.7 | 7.7 | 12 | 0.045 | 不超标
85 | 杨家垱 | 荆州市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 2.4 | 1.65 | 294.9 | 0.108 | 25.5 | 6.7 | 7 | 75 | 1.3 | 氨氮、溶解氧
86 | 杨柴湖 | 荆州市 | 2026-06-10 | II类 | III类 | 是 | 7.6 | 0.89 | 306.7 | 0.07 | 25.9 | 3.1 | 8.3 | 19.6 | 0.114 | 不超标
87 | 柳口 | 荆州市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.1 | 0.67 | 236.2 | 0.089 | 24.3 | 2.5 | 7.5 | 19.1 | 0.154 | 不超标
88 | 汉洪大桥 | 荆州市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 4.4 | 0.98 | 323.6 | 0.104 | 26 | 4.4 | 8.5 | 25.5 | 0.485 | 溶解氧
89 | 淤泥湖 | 荆州市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 6.5 | 1.62 | 332.8 | 0.14 | 25.5 | 6 | 7.8 | 10.1 | 0.28 | 高锰酸盐指数
90 | 湖心A | 荆州市 | 2026-06-10 | III类 | III类 | 是 | 5.6 | 1.19 | 315.8 | 0.062 | 23.6 | 5.5 | 8.4 | 33 | 0.249 | 不超标
91 | 湖心B | 荆州市 | 2026-06-10 | II类 | III类 | 是 | 6.6 | 1 | 264.8 | 0.02 | 25.8 | 3.5 | 7.2 | 19.9 | 0.194 | 不超标
92 | 砖瓦厂 | 荆州市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 4.4 | 1.08 | 252.1 | 0.113 | 25.1 | 5.4 | 7.4 | 24.8 | 0.27 | 溶解氧
93 | 荆州河口 | 荆州市 | 2026-06-10 | V类 | II类 | 否 | 1.2 | 3.23 | 408 | 0.48 | 25 | 6.5 | 7.9 | 46.1 | 1.749 | 溶解氧、总磷
94 | 荆江口 | 荆州市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.6 | 0.29 | 236.3 | 0.025 | 23 | 1.4 | 8.1 | 6.6 | 0.024 | 不超标
95 | 藕池河东支入境 | 荆州市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.8 | 0.82 | 244.5 | 0.022 | 24.6 | 2.4 | 7.6 | 6.8 | 0.239 | 不超标
96 | 藕池河中支入境 | 荆州市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.3 | 1.2 | 297.8 | 0.025 | 23.8 | 2.3 | 7.9 | 17.3 | 0.221 | 不超标
97 | 观音寺 | 荆州市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.8 | 0.9 | 237.1 | 0.065 | 25.6 | 2.3 | 7.9 | 13.5 | 0.088 | 不超标
98 | 调关 | 荆州市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8 | 0.5 | 246.2 | 0.031 | 22.8 | 2.1 | 7.6 | 10.8 | 0.02 | 不超标
99 | 马坡湖 | 荆州市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.4 | 0.73 | 241.6 | 0.073 | 24.3 | 3.5 | 7.4 | 10 | 0.08 | 不超标
100 | 京山河邓李港 | 荆门市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.3 | 0.88 | 207.7 | 0.052 | 25.4 | 2.9 | 7.9 | 4.2 | 0.205 | 不超标
101 | 漳河水库库心 | 荆门市 | 2026-06-10 | I类 | III类 | 是 | 8.8 | 0.27 | 185.5 | 0.031 | 25.2 | 1.6 | 7.8 | 9.7 | 0.057 | 不超标
102 | 皇庄 | 荆门市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.6 | 0.32 | 230.4 | 0.012 | 25.1 | 2 | 7.9 | 8.4 | 0.075 | 不超标
103 | 转斗 | 荆门市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.1 | 0.22 | 224.5 | 0.01 | 24.6 | 2.6 | 8.1 | 5.6 | 0.071 | 不超标
104 | 马良龚家湾 | 荆门市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.8 | 1.15 | 311.4 | 0.036 | 24.9 | 3.9 | 8.4 | 16.6 | 0.039 | 不超标
105 | 余家湖 | 襄阳市 | 2026-06-10 | V类 | II类 | 否 | 3.1 | 3.75 | 567.1 | 0.48 | 26.7 | 8.4 | 8.6 | 104 | 1.744 | 总磷
106 | 埠口 | 襄阳市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 2.4 | 2.76 | 385.1 | 0.13 | 26.8 | 8.5 | 8.2 | 68 | 0.657 | 化学需氧量、溶解氧
107 | 张湾 | 襄阳市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 4.9 | 2.64 | 454 | 0.234 | 27.4 | 8.5 | 7.8 | 48.3 | 0.957 | 高锰酸盐指数
108 | 朱市 | 襄阳市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.1 | 0.62 | 244.9 | 0.044 | 25.8 | 1.7 | 7.5 | 4.6 | 0.207 | 不超标
109 | 汤店 | 襄阳市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.1 | 0.36 | 247.1 | 0.021 | 25.1 | 2.5 | 7.2 | 8.2 | 0.059 | 不超标
110 | 沈湾 | 襄阳市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6 | 0.97 | 265.4 | 0.079 | 25.7 | 2.6 | 8.1 | 13.5 | 0.172 | 不超标
111 | 白家湾 | 襄阳市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.8 | 1.19 | 242.4 | 0.035 | 23.7 | 2.3 | 7.8 | 18.9 | 0.247 | 不超标
112 | 翟湾 | 襄阳市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.5 | 0.43 | 224.6 | 0.037 | 25 | 2.4 | 7.3 | 5.5 | 0.062 | 不超标
113 | 聂家滩 | 襄阳市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.6 | 0.91 | 312.2 | 0.043 | 24.3 | 1.8 | 8.3 | 7.3 | 0.065 | 不超标
114 | 茶庵 | 襄阳市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.6 | 0.28 | 190.4 | 0.023 | 22.6 | 1.4 | 8.1 | 5.1 | 0.034 | 不超标
115 | 马兰河口 | 襄阳市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.3 | 1.23 | 310.7 | 0.2 | 25 | 5.4 | 7.7 | 17.4 | 0.317 | 总磷
116 | 七星（梁子岛水源） | 鄂州市 | 2026-06-10 | II类 | III类 | 是 | 7 | 0.86 | 317.7 | 0.048 | 23.1 | 2.7 | 7.7 | 12.8 | 0.129 | 不超标
117 | 燕矶 | 鄂州市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.7 | 1.36 | 319 | 0.2 | 24.1 | 3.3 | 7.9 | 23 | 0.305 | 总磷
118 | 白浒山 | 鄂州市 | 2026-06-10 | V类 | II类 | 否 | 1.2 | 3.82 | 364.5 | 0.238 | 24.8 | 7.3 | 8.4 | 108.3 | 2.2 | 氨氮、溶解氧
119 | 厉山 | 随州市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 6.8 | 1.67 | 239.7 | 0.2 | 25.1 | 2.9 | 7.6 | 14.7 | 0.338 | 总磷
120 | 涢水大桥 | 随州市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 2.4 | 1.83 | 397.9 | 0.32 | 27.8 | 5.1 | 7.2 | 54.5 | 0.415 | 总磷、溶解氧
121 | 兰溪大桥 | 黄冈市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 2.4 | 2.66 | 479.7 | 0.211 | 25.8 | 5.5 | 6.8 | 63.2 | 1.3 | 氨氮、溶解氧
122 | 姚港 | 黄冈市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.3 | 1.77 | 377.4 | 0.157 | 27 | 6 | 8.3 | 30.9 | 0.431 | 高锰酸盐指数
123 | 巴河镇河口 | 黄冈市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.8 | 0.77 | 241.1 | 0.077 | 23.9 | 3.7 | 7.1 | 6.4 | 0.076 | 不超标
124 | 库坝上 | 黄冈市 | 2026-06-10 | II类 | III类 | 是 | 7.3 | 0.9 | 287.8 | 0.053 | 24.5 | 1.9 | 8.3 | 9.9 | 0.117 | 不超标
125 | 沐家泾 | 黄冈市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.3 | 0.63 | 188.5 | 0.03 | 24.7 | 3.6 | 7.5 | 15.5 | 0.071 | 不超标
126 | 西河驿 | 黄冈市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.5 | 0.58 | 285.3 | 0.037 | 25.2 | 3.9 | 8.3 | 4 | 0.23 | 不超标
127 | 麻城许家湾 | 黄冈市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.5 | 0.34 | 170.3 | 0.024 | 25.2 | 2.8 | 7.7 | 8.5 | 0.011 | 不超标
128 | 中官铺 | 黄石市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.4 | 0.5 | 251.6 | 0.013 | 23.3 | 2 | 7.6 | 8.4 | 0.034 | 不超标
129 | 大冶湖闸 | 黄石市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.4 | 0.26 | 213.9 | 0.021 | 24 | 1.3 | 7.6 | 6.2 | 0.048 | 不超标
130 | 富池闸 | 黄石市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.1 | 0.61 | 268.1 | 0.062 | 24.2 | 1.7 | 7.8 | 18.4 | 0.199 | 不超标
131 | 姚嘴王岭村 | 仙桃市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 6.1 | 1.13 | 302.5 | 0.2 | 26.6 | 3.6 | 7.8 | 24.6 | 0.552 | 总磷
132 | 石剅（右） | 仙桃市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.1 | 0.97 | 277.1 | 0.038 | 24.5 | 2.5 | 7.4 | 13.2 | 0.237 | 不超标
133 | 郑场游潭村 | 仙桃市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.7 | 0.44 | 243.3 | 0.027 | 22.8 | 1.8 | 7.9 | 5.8 | 0.051 | 不超标
134 | 黄家村（右） | 仙桃市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.5 | 0.56 | 292.9 | 0.079 | 23.1 | 1.8 | 7.2 | 11.1 | 0.161 | 不超标
135 | 化口 | 十堰市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8 | 0.31 | 151.2 | 0.032 | 23.5 | 2 | 8 | 4.4 | 0.045 | 不超标
136 | 水石门 | 十堰市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.5 | 1.13 | 278.1 | 0.088 | 24.6 | 2.5 | 7.7 | 4.8 | 0.219 | 不超标
137 | 羊尾 | 十堰市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6 | 0.69 | 280.8 | 0.064 | 24.2 | 2.2 | 8.2 | 3.3 | 0.192 | 不超标
138 | 鄂坪水库库心 | 十堰市 | 2026-06-10 | I类 | III类 | 是 | 8.2 | 0.33 | 193.6 | 0.02 | 24.7 | 2.1 | 7.7 | 3.7 | 0.055 | 不超标
139 | 石矶头大桥上 | 咸宁市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.5 | 0.36 | 202.1 | 0.039 | 24.1 | 2 | 7.7 | 9.4 | 0.07 | 不超标
140 | 黄盖湖镇（右） | 咸宁市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 3.6 | 2.11 | 445.9 | 0.179 | 24.6 | 8.5 | 8.7 | 25.7 | 1.3 | 化学需氧量、氨氮
141 | 万安闸 | 孝感市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.6 | 0.44 | 221.2 | 0.023 | 25.2 | 1 | 7.1 | 3.7 | 0.077 | 不超标
142 | 余家坡 | 孝感市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.2 | 0.37 | 210.8 | 0.027 | 23.5 | 2.1 | 8.1 | 3.8 | 0.042 | 不超标
143 | 南垸良种场 | 孝感市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 2.4 | 2.48 | 406.9 | 0.221 | 24.3 | 8.5 | 7.6 | 38.9 | 0.429 | 溶解氧、高锰酸盐指数
144 | 夏庙村 | 孝感市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 4.4 | 0.96 | 319.6 | 0.066 | 23.8 | 2.7 | 8.3 | 19.9 | 0.266 | 溶解氧
145 | 汉川新堰 | 孝感市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 4.4 | 1.12 | 357.9 | 0.134 | 23.8 | 4.8 | 8.6 | 30.1 | 0.243 | 溶解氧
146 | 石剅（左） | 孝感市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.3 | 1.14 | 240.7 | 0.089 | 25 | 3.7 | 8.1 | 16.8 | 0.148 | 不超标
147 | 蔡河村 | 孝感市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 6.2 | 1.33 | 371 | 0.2 | 25.7 | 5.4 | 8.2 | 22.9 | 0.144 | 总磷
148 | 雷福闸 | 孝感市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.2 | 0.98 | 254 | 0.07 | 25.6 | 2.3 | 8.1 | 13.4 | 0.113 | 不超标
149 | 东支(天府庙) | 宜昌市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.8 | 0.85 | 319.5 | 0.05 | 24.5 | 1.7 | 7.6 | 20 | 0.226 | 不超标
150 | 九畹溪河口 | 宜昌市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.1 | 1.15 | 207.4 | 0.086 | 23.9 | 2.5 | 7.4 | 5.5 | 0.19 | 不超标
151 | 土门大桥 | 宜昌市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.7 | 0.55 | 170.2 | 0.021 | 24.5 | 1.2 | 7.9 | 2.1 | 0.043 | 不超标
152 | 木鱼镇 | 宜昌市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 4.4 | 1.64 | 312.7 | 0.167 | 25.9 | 4.7 | 7.8 | 20.8 | 0.562 | 溶解氧
153 | 朱津滩(天龙湾) | 宜昌市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.7 | 0.82 | 219.1 | 0.049 | 25.4 | 3.1 | 7.4 | 4.8 | 0.204 | 不超标
154 | 纸坊头 | 宜昌市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.7 | 1.06 | 312.4 | 0.029 | 23.9 | 1.8 | 7.2 | 18.4 | 0.168 | 不超标
155 | 马勒坡 | 宜昌市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.8 | 0.87 | 283.9 | 0.068 | 25.7 | 4 | 7.5 | 12.7 | 0.181 | 不超标
156 | 黄柏河大桥 | 宜昌市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.9 | 1.02 | 368.8 | 0.104 | 24.3 | 5.4 | 7.9 | 27.7 | 0.8 | 氨氮
157 | 南里渡桥 | 恩施州 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.7 | 0.31 | 198 | 0.038 | 25.2 | 1.9 | 7.9 | 8.6 | 0.015 | 不超标
158 | 巫峡口 | 恩施州 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 4.7 | 2.9 | 461.3 | 0.132 | 26.4 | 7.2 | 8.3 | 31.5 | 1.3 | 氨氮
159 | 景阳河 | 恩施州 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 4.4 | 1.03 | 354.1 | 0.131 | 23.9 | 4 | 7.3 | 10.4 | 0.429 | 溶解氧
160 | 洞坪 | 恩施州 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.1 | 0.98 | 246.5 | 0.066 | 23.5 | 3 | 7.2 | 7.2 | 0.23 | 不超标
161 | 神农洞 | 恩施州 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.2 | 0.4 | 171.1 | 0.011 | 24.6 | 1.5 | 7.8 | 1.8 | 0.08 | 不超标
162 | 落坡坝 | 恩施州 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8 | 0.45 | 251.6 | 0.027 | 23.8 | 1.5 | 7.5 | 5.1 | 0.013 | 不超标
163 | 长沙河 | 恩施州 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.1 | 1.3 | 313.5 | 0.143 | 25.7 | 6 | 7.7 | 34.5 | 0.482 | 高锰酸盐指数
164 | 龙坪 | 恩施州 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 2.4 | 2.19 | 309.5 | 0.274 | 24.8 | 8.5 | 7.5 | 65.7 | 1.015 | 化学需氧量、溶解氧
165 | 北门港 | 武汉市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.4 | 0.33 | 219.1 | 0.023 | 24.5 | 2.4 | 7 | 4.6 | 0.074 | 不超标
166 | 挖沟泵站 | 武汉市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.1 | 0.97 | 220.3 | 0.036 | 25.1 | 3.6 | 7.9 | 6.6 | 0.239 | 不超标
167 | 新河口 | 武汉市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.7 | 0.77 | 235.9 | 0.039 | 24.1 | 2.5 | 7.9 | 13.2 | 0.072 | 不超标
168 | 纱帽（右） | 武汉市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 7.7 | 0.38 | 158.4 | 0.038 | 23 | 2.7 | 7.7 | 4 | 0.071 | 不超标
169 | 湖北省水质监测船 | 湖北省 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 2.4 | 1.87 | 375.6 | 0.141 | 25.5 | 8.5 | 6.9 | 54.2 | 0.831 | 溶解氧、高锰酸盐指数
170 | 丫角桥 | 潜江市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 2.4 | 1.77 | 373.5 | 0.32 | 26.6 | 4.1 | 8.6 | 41.5 | 1.123 | 溶解氧、总磷
171 | 积玉口荷花村 | 潜江市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5 | 0.92 | 344.3 | 0.107 | 24.6 | 5.7 | 8.5 | 24.6 | 0.8 | 氨氮
172 | 高石碑 | 潜江市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.4 | 0.63 | 211.7 | 0.075 | 24.3 | 2.2 | 7.6 | 12.8 | 0.077 | 不超标
173 | 东关桥 | 荆州市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 2.4 | 2.74 | 476.3 | 0.276 | 26 | 6.8 | 7.2 | 40.3 | 0.686 | 溶解氧
174 | 五岭子 | 荆州市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 4.4 | 1.33 | 329.9 | 0.116 | 26.9 | 3.3 | 7.1 | 18.8 | 0.469 | 溶解氧
175 | 夜谋沟 | 荆州市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.8 | 0.85 | 262.7 | 0.085 | 23.1 | 3.2 | 7.5 | 19.2 | 0.072 | 不超标
176 | 姚集 | 荆州市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.6 | 0.88 | 306 | 0.08 | 23.5 | 4 | 7.3 | 11.5 | 0.06 | 不超标
177 | 桂花树 | 荆州市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.8 | 0.43 | 219.6 | 0.033 | 24.5 | 2.1 | 7.4 | 9 | 0.031 | 不超标
178 | 滨湖 | 荆州市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.5 | 1.37 | 297.4 | 0.07 | 24.6 | 6 | 8.3 | 19.7 | 0.114 | 高锰酸盐指数
179 | 瞿家湾 | 荆州市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.7 | 0.45 | 233.6 | 0.034 | 25.3 | 1.7 | 8 | 8.5 | 0.05 | 不超标
180 | 山河电站 | 荆门市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6 | 1.09 | 238.3 | 0.055 | 24.1 | 2.2 | 8 | 10.7 | 0.188 | 不超标
181 | 康家沟 | 荆门市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7 | 0.66 | 299.4 | 0.051 | 24.1 | 1.7 | 7.3 | 19.4 | 0.064 | 不超标
182 | 彭墩桥 | 荆门市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.8 | 1.51 | 379.2 | 0.153 | 25.1 | 6 | 7.2 | 16.9 | 0.15 | 化学需氧量
183 | 石牌港 | 荆门市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.4 | 1.19 | 292.4 | 0.058 | 25.1 | 2.9 | 7.8 | 5.5 | 0.225 | 不超标
184 | 仙人渡 | 襄阳市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.5 | 1.36 | 289.6 | 0.078 | 26.5 | 5 | 7 | 30.5 | 0.8 | 氨氮
185 | 王湾村 | 襄阳市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.5 | 0.45 | 229.9 | 0.03 | 22.6 | 1.7 | 7.2 | 1.5 | 0.014 | 不超标
186 | 玛瑙观 | 襄阳市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 2.4 | 2.2 | 394.6 | 0.121 | 25.4 | 4.3 | 7.3 | 28.3 | 1.3 | 氨氮、溶解氧
187 | 琚湾 | 襄阳市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.9 | 1.18 | 297.6 | 0.026 | 24.8 | 1.9 | 7.8 | 14.9 | 0.233 | 不超标
188 | 西排子河水库库心 | 襄阳市 | 2026-06-10 | I类 | III类 | 是 | 7.9 | 0.23 | 181.5 | 0.012 | 24.5 | 1.8 | 8.1 | 3.2 | 0.039 | 不超标
189 | 重阳 | 襄阳市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8 | 0.59 | 190.6 | 0.04 | 22.6 | 2.3 | 7.7 | 5.6 | 0.047 | 不超标
190 | 三峡村 | 鄂州市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.7 | 1.27 | 278 | 0.125 | 26 | 6 | 8.3 | 26.7 | 0.392 | 高锰酸盐指数
191 | 梁子湖长港出口 | 鄂州市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.3 | 1.09 | 188.8 | 0.067 | 24.1 | 2 | 8.2 | 8.5 | 0.077 | 不超标
192 | 樊口 | 鄂州市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8.2 | 0.5 | 236.2 | 0.016 | 22.8 | 1.7 | 7.5 | 10.8 | 0.072 | 不超标
193 | 港口桥 | 鄂州市 | 2026-06-10 | I类 | II类 | 是 | 8 | 0.54 | 247.2 | 0.031 | 23.8 | 1.9 | 7.4 | 7.4 | 0.056 | 不超标
194 | 薛家沟桥 | 鄂州市 | 2026-06-10 | IV类 | II类 | 否 | 4.7 | 2.16 | 330.3 | 0.32 | 25.8 | 8.5 | 8.6 | 45.9 | 0.414 | 化学需氧量、总磷
195 | 随应桥 | 随州市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.3 | 0.82 | 276.8 | 0.069 | 25.1 | 2.4 | 8.1 | 13.3 | 0.246 | 不超标
196 | 周八家 | 黄冈市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 6.7 | 1.37 | 263.9 | 0.168 | 25.8 | 6 | 7.9 | 19.2 | 0.303 | 高锰酸盐指数
197 | 汪洲村 | 黄冈市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 7.7 | 1.16 | 303.4 | 0.084 | 23.3 | 2.6 | 7.3 | 14.4 | 0.209 | 不超标
198 | 蕲春县八里湖 | 黄冈市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 6.5 | 1.55 | 278.1 | 0.129 | 24.4 | 6 | 8 | 28.8 | 0.269 | 化学需氧量
199 | 陶冲村 | 黄冈市 | 2026-06-10 | II类 | II类 | 是 | 6.9 | 0.53 | 257.7 | 0.059 | 23.6 | 2.9 | 8 | 11.9 | 0.064 | 不超标
200 | 富水镇 | 黄石市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 4.4 | 1.75 | 355.1 | 0.147 | 25.5 | 5.1 | 8.1 | 22 | 0.32 | 溶解氧
201 | 磊山湖心 | 黄石市 | 2026-06-10 | II类 | III类 | 是 | 6.7 | 0.59 | 198 | 0.073 | 24.4 | 2.1 | 7.1 | 7.1 | 0.102 | 不超标
202 | 隧洞村 | 黄石市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 6.6 | 1.14 | 232.6 | 0.118 | 26.4 | 6 | 7.8 | 23 | 0.598 | 化学需氧量
203 | 龙潭村 | 黄石市 | 2026-06-10 | III类 | II类 | 否 | 5.9 | 1.23 | 346.1 | 0.077 | 24.4 | 6 | 8.4 | 9.1 | 0.503 | 高锰酸盐指数

## 统计
监测日期 | 2026-06-10
数据来源 | interface_data_kzjb_daily_report_2026-06-10.xlsx
总记录数 | 203
达标数量 | 124
不达标数量 | 79
备注 | 本表为基于日报表内容生成的模拟明细数据。